|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH ${provinsi\_uppercase}** |
| **${dinas\_uppercase}** |
| Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten ( KP3B ) Jl. Syeh KH. Nawawi Al Bantani |
| Telp ( 0254 ) 267111 Fax. ( 0254 ) 267112 Kota Serang 42171 |

**SURAT KETERANGAN**

**HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**

**Nomor : ${nomor\_suket}**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh PJK3 ${pjk3} pada tanggal ${tanggal\_pemeriksaan} terhadap Bejana Tekan, diterangkan bahwa :

1. Data Umum Objek Pengujian
2. Jenis Objek K3 yang di uji : BEJANA TEKAN
3. Nama Perusahaan : ${nama\_perusahaan}
4. Alamat Perusahaan : ${alamat\_perusahaan}
5. Lokasi objek K3 yang di uji : ${lokasi}
6. Data Teknis Objek Pengujian
7. Jenis Peralatan : Bejana Tekan / Silindris Vertical
8. Pabrik Pembiuat : PT. Daya Perkasa Teknik
9. No. Serie : 006/DPT/XII/2008
10. Tempat / Tahun Pembuatan : Indonesia / 2008
11. Kapasitas : 2.000 Liter
12. Tekanan Design : 10 Kg/cm²
13. Tekanan Kerja : 7 Kg/cm²
14. Isi Bejana : Udara
15. Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Berkala
16. Hasil Pemeriksaan dan Pengujian

* Pemeriksaan Dokumen : “ Baik “ ( Terlampir )
* Pengujian : “ Baik “ ( Terlampir )

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut  **Bejana Tekan**

**MEMENUHI**

**PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat tanggal **27 September 2027.**

Serang, 30 September 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui,  Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan  Transmigrasi Provinsi Banten  **SEPTO KALNADI**  **NIP. 19680916 198903 1 010** | Yang Melakukan Evaluasi  Pengawas Keselamatan Kerja  **ADITYA CHANDRA B**  **NIP. 19810222 201001 1 004** |